附件8
                                        编号：
 河南省公共安全技术防范系统（工程）
验收结论
系统（工程）名称：                                        
建  设  单  位：                                          
设  计  单  位：                                          
施  工  单  位：                                          
验  收  日  期：                                          
河南省公安厅安全技术防范管理办公室制
填写说明
本表根据中华人民共和国公安部发布的《安全防范系统验收规则》GA 308-2001制订。适用于一、二级安全防范系统（工程）的验收，三级安全防范系统（工程）的验收可适当简化。
设备安装质量检查
    系统（工程）名称:                             设计、安装单位：                                  
	
	项    目
	要    求
	方   法
	检  查  结  果
	抽查百分数

	前端
设备
	1 安装位置（方向）
	合理、有效
	现场抽查观察
	正确
	
	基本正确
	
	不正确
	
	5%—10%
（10台以下至少验收3台）

	
	2 安装质量（工艺）
	牢固、整洁、美观、规范
	现场抽查观察
	良好
	
	基本良好
	
	不好
	
	

	
	3 线缆连接
	视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直，无扭绞
	复核、抽查或对照图纸资料
	符合要求
	
	基本符合
要求
	
	不符合
要求
	
	

	
	4 通电
	工作正常
	现场通电检查
	正常
	
	基本正常
	
	不正常
	
	100%

	控制室
终端设备
	5 操作台、机架
	安装平稳、合理
	现场观察体会
	合理
	
	基本合理
	
	不合理
	
	100%

	
	6 控制设备安装
	操作方便、安全
	现场观察体会
	合理
	
	基本合理
	
	不合理
	
	

	
	7 开关、按钮
	灵活、安全
	现场观察询问
	良好
	
	基本良好
	
	不好
	
	

	
	8 机柜、设备接地
	符合GB50057等电位接地要求
	现场观察询问
	符合
	
	基本符合
	
	不符合
	
	

	
	9 接地电阻
	符合GB50198规定
	GA308-2001
	合格
	
	
	
	不合格
	
	

	
	10机架电缆线扎及标识
	整齐，有明显编号、标识
	现场观察
	整齐、有表识
	
	基本整齐有标识
	
	不整齐或无标识
	
	

	
	11电源引入线缆标识
	引入线端标识明显、牢靠
	现场观察
	有、牢靠
	
	基本符合
	
	不符合
	
	

	
	12通电
	工作正常
	现场通电检查
	正常
	
	基本正常
	
	不正常
	
	

	检查结果统计：Ks(合格率)
	
	安装质量
检查结论
	

	施工验收人员签名：

	验收日期：

	注
1、在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。）
2、检查结果统计：Ks(合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）
3、检查结论：Ks(合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Ks≥0.6，判为基本通过；Ks<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。


技术验收
   系统名称：                          设计施工单位：                               
	
	序号
	检查项目
	检查要求
与方法
	检查结果

	
	
	
	
	合格
	基本合格
	不合格

	基本
要求
	1
	系统主要技术性能
	6.2.1b)
	
	
	

	
	2
	设备配置
	6.2.1c)
	
	
	

	
	3
	主要技防产品、设备的质量保证
	6.2.1d)
	
	
	

	
	4
	备用供电
	6.2.1e)
	
	
	

	
	5
	系统集成功能
	6.2.1f)
	
	
	

	报警
系统
	6
	误、漏报警，报警检查
	6.2.2a)
	
	
	

	
	7*
	系统布、撤防，报警显示
	6.2.2b)
	
	
	


	
	8
	联动功能
	6.2.2c)
	
	
	

	
	9
	直接或间接联网
	6.2.2d)
	
	
	

	电视
监控
	10*
	主要技术指标
	6.2.3a)
	
	
	

	
	11
	系统结构与配置
	6.2.3b)
	
	
	

	
	12*
	图像质量
	6.2.3c)
	
	
	

	
	13
	操作与控制
	6.2.3d)
	
	
	

	
	14
	字符标识，电梯厢摄像机
	6.2.3e)
	
	
	

	
	15
	重要场所设计
	6.2.3f)
	
	
	

	出入口控制
	16
	系统功能
	6.2.4a)
	
	
	

	
	17
	存储信息与控制
	6.2.4b)
	
	
	

	
	18
	楼宇对讲
	6.2.4c)
	
	
	

	
	19
	联网报警
	6.2.4d)
	
	
	

	巡更
	20
	数据显示、归档、查询、打印
	6.2.5a)
	
	
	

	
	21
	即时报警
	6.2.5b)
	
	
	

	控制室
	22
	通讯联络
	6.2.6a)
	
	
	

	
	23
	自身防范
	6.2.6b)
	
	
	

	
	24
	雷电防护
	6.2.6c)
	
	
	

	检查结果统计：Kj(合格率)
	
	检查结论
	

	验收人员签名：                                   验收日期：


	注
1、在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格。）
2、检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）
3、检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。  

 * 为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。



资料审查
   系统（系统）名称：                      设计施工单位：                           
	序号
	审查内容
	审查结果

	
	
	完整性
	准确性

	
	
	完整
（或有）
	基本
完整
	不完整
（或无）
	合格
	基本
合格
	不合格

	1
	设计任务书
	
	
	
	

	2
	合同（或协议书）
	
	
	
	

	3
	初步设计方案论证意见（含评审机构组成人员名单）
	
	
	
	

	4
	通过初步设计方案论证的整改落实意见
	
	
	
	
	
	

	5
	正式设计方案和相关图纸
	
	
	
	
	
	

	6
	系统试运行报告
	
	
	
	
	
	

	7
	竣工报告
	
	
	
	
	
	

	8
	初验报告（含隐蔽系统随工验收单）
	
	
	
	
	
	

	9
	系统决算报告
	
	
	
	

	10
	系统检测报告
	
	
	
	

	11
	系统使用说明书（含操作说明及日常维护）
	
	
	
	
	
	

	12
	相关图纸绘制规范要求
	规范
	
	基本
规范
	
	不规范
	

	审查结果统计：Kz(合格率)
	
	审查
结论
	

	审查人员签名：                                         日期：


	注
1、检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基
本合格；右列打“√”，视为不合格。）
2、三级安全防范系统，序号3、4、10项内容可简或略。
3、检查结果统计：Kz (合格率)=[合格数 + 基本合格数 ⅹ0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实
际缺项未检查的，不计在内）
4、检查结论：Kz (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kz≥0.6，判为基本通过；Kz <0.6，判为不通过。



验收结论汇总
    系统名称：                           设计施工单位：                            
	施工验收结论

	
	验收人员签字：                年    月    日

	技术验收结论

	
	验收人员签字：                年    月    日

	资料验收结论

	
	验收人员签字：                年    月    日

	系统验收结论

	
	验收小组（委员会）组长
副组长（主任、副主任）
签名：

	建议与要求：
                                                         年     月     日  


	公安技防管理部门意见：
                                                          年     月     日 


	注
1、本汇总表须附设备安装质量检查、技术验收、资料审查表及出席验收会与验收机构人员名单（签到）。
2、验收结论一律填写“通过”或“基本通过”或“不通过”。



系统验收委员会（验收小组）成员登记表
	姓名
	工作单位
	职务、职称
	联系电话
	签名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


29

